КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО

“РУБІЖАНСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ВОДОПРОВІДНО−КАНАЛІЗАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА”

РУБІЖАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

93010    м. Рубіжне, Луганська обл., вул. Менделеєва, 49, тел./факс (06453) 7-84-85

е-mail: rub_puvkh@rune.lg.ua    web: http://rpuvkh.at.ua

| ______________№_______________ | Заместителю городского головы (председателю рабочей группы по рассмотрению тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения) Подхватилину П.А. |
| --- | --- |

Относительно результатов анализа, проведенного рабочей группой по рассмотрению тарифов на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения по протоколу №3 сообщаем:

- Установка счетчиков на подачу воды и стоки

В наличие имеются водосчетчики Ду 150 в количестве 2-х штук, для установки на скважины №№17,18. В настоящее время они проходят госповерку на ЧАО «Азот», после чего будут установлены на скважины.

В связи с отсутствием собственных оборотных средств, предприятие обратилось в городской совет для выделения из бюджета 30 тыс.грн. на приобретение и установку ультрозвукового расходомера сточных вод на входе в БХО-1.

- Объяснительная записка в адрес УЖКХ по письму №911 от 12.10.2011 года уже направлена (исх. №06/2373 от 29.11.11 г)

- Копия приказа по закреплению автотранспортных средств прилагается

- В процессе проверки, проходившей на предприятии в октябре 2011 года рабочая группа имела возможность ознакомиться со всей первичной документацией КП «РПУВКХ». В связи с большим объемом информации, а также режимом строгой экономии канцтоваров на предприятии согласно Распоряжению городского головы №39 от 03.03.2009 года, КП «РПУВКХ» не имеет возможности копии всех данных по работе автотранспорта за 2010 год. Предоставляем копии путевых листов, наряд-заданий и актов выполненных работ по работе гидродинамической машины в сентябре 2011 года, по работе которой у рабочей группы возникли основные вопросы. Относительно вопросов по работе гидродинамической машины также сообщаем, что указанный транспорт не участвует работе аварийной службы предприятия, а работает совместно с бригадами участка канализации. В связи с чем ее работа отражена в наряд-заданиях по участку канализации.

- Данные по количественному составу абонентов

Госсектор – 21366 л.с. (из них с водомерами – 19488 л.с.)

Частный сектор – 7468 л.с. (из них с водомерами – 6700 л.с.)

- Данные по расходу ГСМ за 10 месяцев 2011 года

Анализ динамики потребления бензина за 10 месяцев 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года

Таблица 1

|  | А 76/А 80 |  | Отклонение, % | А 92 |  | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |  |
| Январь | 2045 | 2050 | 0,2 | 530 | 560 | 5,7 |
| Февраль | 2215 | 1680 | -24,2 | 655 | 520 | -20,6 |
| Март | 2348 | 1675 | -28,7 | 775 | 590 | -23,9 |
| Апрель | 2145 | 1525 | -28,9 | 730 | 290 | -60,3 |
| Май | 1275 | 1180 | -7,5 | 555 | 289,9 | -47,8 |
| Июнь | 1755 | 1260 | -28,2 | 480 | 555 | 15,6 |
| Июль | 1730 | 2013,2 | 16,4 | 645 | 475 | -26,4 |
| Август | 1720 | 1355 | -21,2 | 280 | 630 | 125 |
| Сентябрь | 2170 | 1605 | -26 | 495 | 440 | -11,1 |
| Октябрь | 2400 | 1765 | -26,5 | 740 | 395 | -46,6 |
| Итого за 10 мес | 19803 | 16108,2 | -18,7 | 5885 | 4744,9 | -19,4 |

Диаграмма 1

Как видим из таблицы 1 практически в каждом месяце  2011 года наблюдается снижение потребления бензина и за 10 месяцев экономия уже составила 18,7% по бензину марки А 80 (А 76) и 19,4% по бензину марки А 92. Об этом же свидетельствуют и накопительные диаграммы 1 и 2 потребления бензина за 10 месяцев 2011 года. Что говорит об эффективной политике экономии бензина путем оптимизации маршрутов автотранспорта.

Диаграмма 2

Анализ динамики потребления дизтоплива и ЗНГ за 10 месяцев 2011 года в сравнении с аналогичным периодом 2010 года

Таблица 2

|  | Дизтопливо |  | Отклонение, % | ЗНГ |  | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 | 2011 |  | 2010 | 2011 |  |
| Январь | 810 | 600 | -25,9 | 923 | 940,3 | 1,9 |
| Февраль | 1220 | 410 | -66,4 | 1339,6 | 1047,3 | -21,8 |
| Март | 1165 | 1070 | -8,2 | 1271,9 | 1067,7 | -16,1 |
| Апрель | 1390 | 1060 | -23,7 | 1131,2 | 1122,4 | -0,8 |
| Май | 860 | 570 | -33,7 | 771,8 | 947,7 | 22,8 |
| Июнь | 1340 | 1115 | -16,8 | 1042,4 | 875,5 | -16 |
| Июль | 1040 | 1800 | 73,1 | 1155,6 | 1359,8 | 17,7 |
| Август | 580 | 1190 | 105,2 | 1000,4 | 1054 | 5,4 |
| Сентябрь | 1010 | 1635 | 61,9 | 967,3 | 1110,6 | 14,8 |
| Октябрь | 1880 | 1305 | -30,6 | 1712,7 | 1147 | -33 |
| Итого за 10 мес | 11295 | 10755 | -4,8 | 11315,9 | 10672,3 | -5,7 |

Как видим из таблицы 2 практически в каждом месяце  2011 года наблюдается снижение потребления дизтоплива и ЗНГ. Существенное увеличение потребления дизтоплива в июле-сентябре связано с увеличением работы экскаваторов при авариях на магистральных трубопроводах.  За 10 месяцев экономия составила 4,8% по дизтопливу и 5,7% по ЗНГ. Об этом же свидетельствуют и накопительные диаграммы 3 и 4 потребления дизтоплива и ЗНГ за 10 месяцев 2011 года. Что говорит об эффективной политике экономии дизтоплива и ЗНГ путем оптимизации маршрутов автотранспорта и работы экскаваторов.

Диаграмма 3

Диаграмма 4

Сравнительный анализ потребления ГСМ в 2010 году и в предлагаемом тарифе

Таблица3

|  | Бензин, л | Дизтопливо, л | ЗНГ, л |
| --- | --- | --- | --- |
| В 2010 году | 31278 | 14025 | 14665,2 |
| В расчете тарифов | 27117 | 9476 | 9187 |
| Отклонение, л | -4161 | -4549 | -5478,2 |
| Отклонение, % | -13,3 | -32,4 | -37,4 |

Диаграмма 5

Из таблицы 3 видим, что в предлагаемые тарифы включена потребность в  ГСМ существенно ниже, чем в базовом (2010) году, а именно: бензина на 13,3%, дизтоплива – на 32,4%,  ЗНГ – на 37,4%. Диаграмма 5 наглядно показывает, что предлагаемый расчет тарифов  произведен с учетом проведения на предприятии политики экономии ГСМ.

Дополнительно:

Расчет подъема воды и стоимости водоотведения

План подачи воды рассчитывается, как сумма фактического потребления по приборам учета, нормативного (без приборов) и индивидуальных технологических нормативов использования питьевой воды на предприятии.

Согласно п 17 Правил предоставления услуг по централизованному отоплению, поставке холодной и горячей воды и водоотведению «Послуги з водовідведення оплачуються споживачем з розрахунку обсягу витрат холодної та гарячої води згідно з нормативами (нормами) споживання або показаннями засобів обліку води».

В связи с недочетом водомеров, коммерческими потерями, попаданием дождевых, талых вод с территории города, грунтовых вод, реальный объем сброса стоков выше, чем распределено по абонентам.

В расчет тарифа эти объемы не заложены. Количество абонентов не пользующихся централизованным водоотведением: население – 26%, а также частично КСТП «РТКЭ» (объем стоков составляет 14% от полученной воды).

Предложение Чвирова В.А. об установлении тарифа на водоотведение с коэффициентом 0,8 к экономически обоснованным затратам возможно лишь в случае одновременного выполнения органами местного самоуправления п.п. 3-6 ст. 31  Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», а именно:

« 3. Органи  місцевого  самоврядування  встановлюють  тарифи на житлово-комунальні  послуги  в   розмірі   не   нижче   економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

4. У   разі  встановлення  органом  місцевого  самоврядування тарифів на житлово-комунальні послуги на  рівні,  що  унеможливлює отримання   прибутку,   орган,  який  їх  затвердив,  зобов'язаний відшкодувати      з      відповідного      місцевого       бюджету

виконавцям/виробникам    різницю    між    встановленим   розміром цін/тарифів та економічно обґрунтованими витратами на  виробництво цих послуг.

5. Видатки  на відшкодування втрат підприємств,  що пов'язані із встановленням тарифів на житлово-комунальні послуги  на  рівні, що унеможливлює отримання прибутку, фінансуються за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

6.  Встановлення  цін/тарифів  на  житлово-комунальні послуги нижчими   від   розміру  економічно  обґрунтованих  витрат  на  їх виробництво  без відповідного відшкодування не допускається і може бути оскаржено в суді».

Относительно предложения Чвирова В.А. «учесть в расчете тарифов данные по электроэнергии за 2010 год с учетов установки частотных преобразователей» сообщаем, что в расчете утвержденных местными органами самоуправления  согласованных Луганской ОГА общепроизводственных норм удельных затрат топливно-энергетических ресурсов на 2011 год уже учтена установка комплексной насосной станции DAB 4 КDN на II подъеме Володинского водозабора (норма расхода в 2010 году – 704,8 кВт/1000 м3; в 2011 году – 622,6 кВт/1000 м3).

Количество покупной воды у ГП ХЗ «Южный» и объем очищенных стоков

за 2010 и 2011гг:

| Период | Объем воды, м3 | Объем стоков, м3 |
| --- | --- | --- |
| 2010 год |  |  |
| Январь | 30611,4 | 10369,7 |
| Февраль | 26926,9 | 8465,3 |
| Март | 24718,0 | 10584,6 |
| Апрель | 24247 | 10244,7 |
| Май | 26697,4 | 10555,8 |
| Июнь | 37348,2 | 11503,4 |
| Июль | 38065,4 | 11273,9 |
| Август | 42108 | 9546,7 |
| Сентябрь | 28540,1 | 9409,8 |
| Октябрь | 25198,4 | 9993,8 |
| Ноябрь | 24065,5 | 7449,5 |
| Декабрь | 21031,1 | 11735,8 |
| Всего | 349557,4 | 121133 |

| Период | Объем воды, м3 | Объем стоков, м3 |
| --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |
| Январь | 21653,8 | 9984,7 |
| Февраль | 20800 | 11038,7 |
| Март | 26443 | 11190,7 |
| Всего | 68896,8 | 32214,1 |

Остальные данные, по вопросам не озвученным на заседании рабочей группы, но  затребованные согласно протокола №3 от 28.11.2011 года в связи с их объемностью будут подготовлены и предоставлены в сроки, установленные в протоколе.

Директор                                                       О.И. Малев